弛源化工分公司环境信息公开

一、主要污染物及特征污染物的名称及排放方式：

废水主要污染物：pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、总氮（以N计）、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、磷酸盐、石油类、甲醛
排放方式：经公司自建废水处理站处理三级达标后排入白涛化工园区潘家坝污水处理厂
废气主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物、等
排放方式：生产过程中通过高处烟囱直接排放。
危险废物：废催化剂、废焦油、聚合物等

处置方式：交有资质单位进行综合利用
一般固体废物：炭黑、生活垃圾、工业固废、污泥、废分子筛等
处置方式：部分自行焚烧处置、部分交由资质单位进行处置、利用，
二、排放口数量和分布情况：

	废水排放口

	编号
	名称

	DW001
	废水处理站废水排放口

	废气排放口

	DA001
	甲醇/制氢装置开工加热炉废气排放口
	DA002
	1,4-丁烯二醇（BED）生产装置废气排放口

	DA003
	甲醛装置催化焚烧系统尾气排放口
	DA004
	氧气预热炉B废气排放口

	DA005
	页岩气预热炉B废气排放口
	DA006
	页岩气预热炉D废气排放口

	DA007
	氧气预热炉C废气排放口
	DA008
	页岩气预热炉A废气排放口

	DA009
	页岩气预热炉C废气排放口
	DA010
	氧气预热炉A废气排放口

	DA011
	氧气预热炉D废气排放口
	DA012
	含盐焚烧炉废气排放口

	DA013
	非含盐焚烧炉废气排放口
	
	


三、监测点位及厂区平面图

[image: image1]
四、废水废气排放污染物基本情况
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	最高允许排放浓度
	排放数据
	执行标准
	年总量指标t/a
	超标情况

	1

	DA001

	甲醇/制氢装置开工加热炉废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	停运
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
	8.46
	无


				二氧化硫
	400mg/Nm3
	停运
		6.6
	
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	停运
		29.331
	
	2

	DA002

	1,4-丁烯二醇（BED）生产装置废气排放口

	非甲烷总烃
	120mg/Nm3
	4.03
	大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016
	0.036
	无

	3

	DA003

	甲醛装置催化焚烧系统尾气排放口

	甲醇
	50mg/Nm3
	2L
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015

	0.248
	无

				甲醛
	5mg/Nm3
	0.225
		0.16
	
	4

	DA004

	氧气预热炉B废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	22
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	26
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.5
			
	5

	DA005

	页岩气预热炉B废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				颗粒物
	100mg/Nm3
	7.9
			
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	19
			

	6

	DA006

	页岩气预热炉D废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	停运
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				颗粒物
	100mg/Nm3
	停运
			
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	停运
			
	7

	DA007

	氧气预热炉C废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	35
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.5
			
	8

	DA008

	页岩气预热炉A废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	8.7
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	25
			
				二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
			
	9

	DA009

	页岩气预热炉C废气排放口

	氮氧化物
	700mg/Nm3
	22
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.3
			
				二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
			
	10

	DA010

	氧气预热炉A废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	8.6
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				二氧化硫
	400mg/Nm3
	3
			
				氮氧化物
	700mg/Nm3
	32
			
	11

	DA011

	氧气预热炉D废气排放口

	颗粒物
	100mg/Nm3
	停运
	工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016
		无

				氮氧化物
	700mg/Nm3
	停运
			
				二氧化硫
	400mg/Nm3
	停运
			
	12

	DA012

	含盐焚烧炉废气排放口

	二氧化硫
	400mg/Nm3
	11
	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001
		无

				林格曼黑度
	1级
	＜1
			
				一氧化碳
	100mg/Nm3
	40.6
			
				二噁英类
	0.5mg/Nm3
	年度监测
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	8.5
			
				氮氧化物
	500mg/Nm3
	40
			
	13

	DA013

	非含盐焚烧炉废气排放口

	一氧化碳
	100mg/Nm3
	1.25L
	危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001
		无

				二氧化硫
	400mg/Nm3
	5
			
				颗粒物
	100mg/Nm3
	7.9
			
				氮氧化物
	500mg/Nm3
	20
			
				林格曼黑度
	1级
	＜1
			
				二噁英类
	0.5mg/Nm3
	年度监测
			
	14
	DW001
	废水处理站排放口污水　
	pH值
	6-9
	7.64
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
		无

				悬浮物
	400
	144
	环评批复
		
				五日生化需氧量
	236
	121
	排水协议值
		
				化学需氧量
	500
	在线监测
	环评批复
	37.18
	
				总氮（以N计）
	82
	168
	排水协议值
		
				氨氮（NH3-N）
	56
	在线监测
	排水协议值
	4.65
	
				总磷（以P计）
	5.6
	0.61
	排水协议值
		
				磷酸盐
	0.5
	0.4
	污水综合排放标准GB8978-1996
		
				石油类
	15
	0.38
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
		
				甲醛

	1
	0.05L
	石油化学工业污染物排放标准GB 31571-2015
		

	


五、固体废物基本信息
固废公示表（单位：吨）
	固体废物名称
	类型
	产生环节
	预计产生量
	预计综合处置/利用量
	综合处置/利用方式
	预计处置量
	处置方式
	上年度贮存量

	残液（焦油）、排放液
	危险废物
	BDO装置、聚四氢呋喃装置
	4887
	2825
	焚烧
	2062
	焚烧
	0

	废镍催化剂
	危险废物
	BDO装置、聚四氢呋喃装置
	54.34
	0
	——
	54.34
	再循环再利用金属
	0

	废铁钼催化剂
	危险废物
	甲醛装置
	8
	0
	——
	8
	再循环再利用金属
	0

	废铜催化剂
	危险废物
	甲醇装置、1,4丁二醇装置
	130
	0
	——
	130
	再循环再利用金属
	0

	废铂催化剂
	危险废物
	甲醛装置
	2
	0
	——
	2
	再循环再利用金属
	0

	废油
	危险废物
	乙炔装置
	10
	0
	——
	10
	废油再提炼或再利用
	0

	滤饼
	危险废物
	聚四氢呋喃装置
	0
	0
	——
	0
	——
	0

	聚合物
	危险废物
	乙炔装置
	148
	0
	——
	148
	焚烧
	0

	残渣
	危险废物
	乙炔装置
	12.35
	0
	——
	12.35
	焚烧
	0

	废试剂溶液
	危险废物
	污水处理站
	5
	0
	——
	5
	焚烧
	0

	废脱硫剂
	一般固废
	甲醇装置、乙炔装置
	0
	0
	——
	0
	——
	0

	废活性炭
	一般固废
	乙炔装置
	0
	0
	——
	0
	——
	0

	炭黑
	一般固废
	乙炔装置
	1122（干基）
	1122（干基）
	焚烧
	0
	——
	0

	废分子筛
	一般固废
	空分装置
	0
	0
	——
	0
	——
	0

	污泥
	一般固废
	污水处理站
	50
	0
	——
	50
	填埋
	0

	生活垃圾
	一般固废
	公司全范围
	62.3
	0
	——
	62.3
	填埋/焚烧
	0

	工业垃圾
	一般固废
	全装置
	396
	0
	——
	396
	焚烧//再利用
	0


公司固废委托处置单位一览表
	处置单位名称
	类型
	许可
	工艺技术
	备注

	重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司
	危险废物
	CQ5001160025
	水泥窑共处
	处置单位

	重庆太富环保科技集团有限公司
	危险废物
	CQ5001170055
	水泥窑共处
	处置单位

	重庆海创环保科技有限责任公司
	危险废物
	CQ5002330049
	水泥窑共处
	处置单位

	内蒙古熙泰再生资源处理有限责任公司
	危险废物
	1509280016
	回收再利用
	处置单位

	重庆埠源环保科技有限公司
	危险废物
	CQ5002300043-01
	水泥窑共处
	处置单位

	重庆途维环保科技有限公司

	危险废物
	CQ5001520005
	回收再利用
	处置单位

	重庆驰豪运输有限公司
	——
	500222003411
	——
	运输单位

	芜湖海创物流有限责任公司重庆分公司
	——
	500233007913
	——
	运输单位

	重庆新聚源物流有限公司
	——
	渝交运管字500106015197
	——
	运输单位

	开封市第二运输总公司危险品货物运输公司
	——
	410200000021-18
	——
	运输单位

	重庆市涪陵区三峰环保发电有限公司
	一般固废
	——
	焚烧
	处置单位

	重庆炘蓝低碳环保科技有限公司
	一般固废
	——
	填埋
	处置单位

	重庆王丰环卫集团有限公司
	一般固废
	——
	——
	运输单位


[image: image2.png]


