排污许可证执行报告

（年报）

排污许可证编号：91500102MA5U6DXU7H001P

单位名称：重庆建峰化工股份有限公司

报告时段：2023年

法定代表人（实际负责人）：陈荣

技术负责人：梁善久

固定电话：023-72593300

移动电话：13896622399

排污单位名称（盖章）

报告日期：2024年01月15日

一、排污许可执行情况汇总表

表1-1 排污许可执行情况汇总表

| 项目 | 内容 |  |  |  | 报告周期内执行情况 | 原因分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排污单位基本情况 | （一）排污单位基本信息 | 单位名称 |  | 重庆建峰化工股份有限公司 | 否 |  |
|  |  | 注册地址 |  | 重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号 | 否 |  |
|  |  | 邮政编码 |  | 408017 | 否 |  |
|  |  | 生产经营场所地址 |  | 重庆市涪陵区白涛街道 | 否 |  |
|  |  | 行业类别 |  | 氮肥制造 | 否 |  |
|  |  | 生产经营场所中心经度 |  | 107.50149 | 否 |  |
|  |  | 生产经营场所中心纬度 |  | 29.55699 | 否 |  |
|  |  | 组织机构代码 |  |  | 否 |  |
|  |  | 统一社会信用代码 |  | 91500102MA5U6DXU7H | 否 |  |
|  |  | 技术负责人 |  | 梁善久 | 否 |  |
|  |  | 联系电话 |  | 023-72593300 | 否 |  |
|  |  | 所在地是否属于重点区域 |  | 否 | 否 |  |
|  |  | 主要污染物类别 |  |  | 否 |  |
|  |  | 主要污染物种类 |  |  | 否 |  |
|  |  | 大气污染物排放方式 |  |  | 否 |  |
|  |  | 废水污染物排放规律 |  |  | 否 |  |
|  |  | 大气污染物排放执行标准名称 |  | 氨（氨气） | 否 |  |
|  |  | 水污染物排放执行标准名称 |  | 总氮（以N计）,总磷（以P计） | 否 |  |
|  |  | 设计生产能力 |  |  | 否 |  |
|  |  | 工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式 |  |  | 否 |  |
|  |  | 工业固体废物污染防治执行标准名称 |  |  | 否 |  |
|  |  | 危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报) |  |  | 否 |  |
|  | （二）产排污环节、污染物及污染治理设施 | 废气 | TA001-低氮燃烧器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA002-恶臭治理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA003-低氮燃烧器 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA004-恶臭治理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA005-除尘机 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA006-常压吸收塔 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA007-除尘机 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA018-弛放气循环回收利用装置 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA019-低氮燃烧+烟气外循环FGR | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA020-低氮燃烧+烟气外循环FGR | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA021-脱硝设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA022-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA023-除尘设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA024-恶臭治理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA025-恶臭治理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA026-其他 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  |  | TA027-恶臭治理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  | 废水 | TW008-生物处理设施 | 污染物种类 | 否 |  |
|  |  |  |  | 污染治理设施工艺 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放形式 | 否 |  |
|  |  |  |  | 排放口位置 | 否 |  |
|  |  | 固体废物 | TS001-危险废物临时贮存间 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
|  |  |  | TS002-一般固废临时贮存 | 工业固体废物种类及废物代码 | 否 |  |
|  |  |  |  | 产生环节 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自行贮存、自行利用/处置设施 | 否 |  |
| 环境管理要求 | 自行监测要求 | DA004 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | DA014 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | DA024 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | DA028 |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | DW001 |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 氨氮（NH3-N） |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 总磷（以P计） |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | 总氮（以N计） |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |
|  |  | pH值 |  | 监测设施 | 否 |  |
|  |  |  |  | 自动监测设施安装位置 | 否 |  |

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

二、企业基本信息

表2-1 排污单位基本信息 (氮肥制造+锅炉+有机化学原料制造+货运港口)

| 序号 | 记录内容 | 生产单元 | 名称 |  | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要原料用量 | 氨合成 | 天然气 |  | 62301.997 | 万m³ |  |
| 2 | 主要辅料用量 | 公用工程 | 硫酸 |  | 332.6849 | t/a |  |
|  |  |  | 盐酸 |  | 1340.3625 | t/a |  |
|  |  |  | 氢氧化钠 |  | 1295.471 | t/a |  |
|  |  |  | 次氯酸钠 |  | 1052 | t/a |  |
|  |  |  | 水稳剂 |  | 235 | t/a |  |
|  |  | 原料气净化 -除非催化部分氧化法外 | 氧化锌催化剂 |  | 163.37 | t/a |  |
|  |  | 尿素 | 甲醛 |  | 3552 | t/a |  |
|  |  | 氨合成 | 镍催化剂 |  | 38.55 | t/a |  |
|  |  |  | 碳酸钾 |  | 9 | t/a |  |
|  |  |  | 联氨 |  | 0.8 | t/a |  |
| 3 | 能源消耗 |  | 用电量 |  | 168933222 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 11.2623 | 万t |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 20050.597 | 万m³ |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 1 | mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
|  |  | 三聚氰胺生产装置 | 天然气 | 用量 | 914.72 | 万m³ |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 1 | mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
|  |  |  | 用电量 |  | 27123780 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 1.527 | 万t |  |
|  |  | 储存系统 | 用电量 |  | 0 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 0 | MJ |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 0 | MJ/kg |  |
|  |  | 公用工程 | 用电量 |  | 2208280 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  |  | MJ |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 2202.857 | 万m³ |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 1 | mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
|  |  | 其他公用单元 | 用电量 |  | 0 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 0 | MJ |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 0 | MJ/kg |  |
|  |  | 原料气净化 -除非催化部分氧化法外 | 用电量 |  | 168933222 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 11.2623 | t |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 20050.597 | 万m³ |  |
|  |  |  |  | 硫分 |  | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
|  |  | 原料气制备 | 用电量 |  | 168933222 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 11.263 | 万t |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 20050.597 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
|  |  | 尿素 | 用电量 |  | 0 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 0 | MJ |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 0 | t |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 0 | MJ/kg |  |
|  |  | 氨合成 | 天然气 | 用量 | 20050.597 | 万m³ |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
|  |  |  | 用电量 |  | 168933222 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 11.263 | 万t |  |
|  |  | 热力生产单元 | 用电量 |  | 0 | KWh |  |
|  |  |  | 蒸汽消耗量 |  | 0 | MJ |  |
|  |  |  | 天然气 | 用量 | 2202.857 | 万m³ |  |
|  |  |  |  | 硫分 | 1 | mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  | 灰分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 挥发分 | 0 | % |  |
|  |  |  |  | 热值 | 32.97 | MJ/m³ |  |
| 4 | 生产规模 | 三聚氰胺生产装置 | 三聚氰胺 |  | 2.6 | 万t/a |  |
|  |  | 储存系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他公用单元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 原料气制备 | 液氨 |  | 84.462 | 万t |  |
|  |  | 尿素 | 尿素 |  | 124.178 | t/a |  |
|  |  | 热力生产单元 | 蒸汽 |  | 11.263 | 万t |  |
| 5 | 运行时间和生产负荷 |  | 正常运行时间 |  | 8256.92 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 505.08 | h | 停车消缺 |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 96.29 | % |  |
|  |  | 三聚氰胺生产装置 | 正常运行时间 |  | 5292.97 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 3467.02 | h | 生产装置5月试生产 |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 76.68 | % |  |
|  |  | 储存系统 | 正常运行时间 |  | 8784 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 0 | % |  |
|  |  | 公用工程 | 正常运行时间 |  | 8296.92 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 505.08 | h | 生产装置大修 |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 27 | % |  |
|  |  | 其他公用单元 | 正常运行时间 |  |  | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  |  | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  |  | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  |  | % |  |
|  |  | 原料气净化 -除非催化部分氧化法外 | 正常运行时间 |  | 8256.92 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 505.08 | h | 生产装置消缺 |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 96.29 | % |  |
|  |  | 原料气制备 | 正常运行时间 |  | 8256.92 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 505.08 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 96.29 | % |  |
|  |  | 尿素 | 正常运行时间 |  | 7457.98 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 1304.02 | h | 生产装置消缺 |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 7457.98 | % |  |
|  |  | 氨合成 | 正常运行时间 |  | 8256.92 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 505.08 | h |  |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 96.29 | % |  |
|  |  | 热力生产单元 | 正常运行时间 |  | 8256.92 | h |  |
|  |  |  | 非正常运行时间 |  | 0 | h |  |
|  |  |  | 停产时间 |  | 505.08 | h | 生产装置消缺 |
|  |  |  | 生产负荷 |  | 27 | % |  |
| 6 | 主要产品产量 | 三聚氰胺生产装置 | 三聚氰胺 |  | 2.6 | 万t/a |  |
|  |  | 储存系统 | / |  |  |  |  |
|  |  | 其他公用单元 | / |  |  |  |  |
|  |  | 原料气制备 | 液氨 |  | 84.462 | 万t |  |
|  |  | 尿素 | 尿素 |  | 124.42 | 万t |  |
|  |  | 热力生产单元 | 蒸汽 |  | 11.263 | 万t |  |
| 7 | 取排水 |  | 工业新鲜水 |  | 11804249 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 376824348 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 570379 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 461679 | t |  |
|  |  | 三聚氰胺生产装置 | 工业新鲜水 |  | 257486 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 514972 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 0 | t |  |
|  |  | 储存系统 | 工业新鲜水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 0 | t |  |
|  |  | 公用工程 | 工业新鲜水 |  | 11804249 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 376814348 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 570329 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 461619 | t |  |
|  |  | 其他公用单元 | 工业新鲜水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 0 | t |  |
|  |  | 原料气净化 -除非催化部分氧化法外 | 工业新鲜水 |  | 9443399 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 226094608 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 456264 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 369295 | t |  |
|  |  | 原料气制备 | 工业新鲜水 |  | 9443399 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 226094608 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 456264 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 369295 | t |  |
|  |  | 尿素 | 工业新鲜水 |  | 2360850 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 150729739 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 114065 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 92324 | t |  |
|  |  | 氨合成 | 工业新鲜水 |  | 9443399 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 226094608 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 570329 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 369295 | t |  |
|  |  | 热力生产单元 | 工业新鲜水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 回用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 生活用水 |  | 0 | t |  |
|  |  |  | 废水排放量 |  | 0 | t |  |
| 8 | 污染治理设施计划投资情况 | 全厂 | 治理设施编号 |  |  |  |  |
|  |  |  | 治理设施类型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开工时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 建设投产时间 |  |  |  |  |
|  |  |  | 计划总投资 |  |  | 万元 |  |
|  |  |  | 报告周期内累计完成投资 |  |  | 万元 |  |

表2-2 燃料分析表

| 序号 | 生产单元 | 工艺名称 | 类型 | 参数 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、污染防治设施运行情况

（一）污染治理设施正常运转信息

废水污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物处理设施 | TW008 | 废水防治设施运行时间 | 8784 | h |  |
|  |  |  | 污水处理量 | 461619 | t |  |
|  |  |  | 污水回用量 | 0 | t |  |
|  |  |  | 污水排放量 | 461619 | t |  |
|  |  |  | 耗电量 | 525600 | KWh |  |
|  |  |  | 药剂使用量 | 19.17 | t |  |
|  |  |  | 污染物处理效率 | 100 | % |  |
|  |  |  | 运行费用 | 101 | 万元 |  |

废气污染治理设施正常运转情况表

| 序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮燃烧器 | TA001 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 8256.92 | h |  |
| 2 | 恶臭治理设施 | TA002 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 7457.98 | h |  |
| 3 | 低氮燃烧器 | TA003 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 8076 | h |  |
| 4 | 恶臭治理设施 | TA004 | 其他设施,其他设施,其他设施 | 其他 | 8018 | h |  |
| 5 | 除尘机 | TA005 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 7560 | h |  |
| 6 | 常压吸收塔 | TA006 | 其他设施,其他设施,其他设施 | 其他 | 8018 | h |  |
| 7 | 除尘机 | TA007 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 8256 | h |  |
| 8 | 弛放气循环回收利用装置 | TA018 | 回收氦气 | 运行时间 | 8256 | h |  |
| 9 | 低氮燃烧+烟气外循环FGR | TA019 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 6683 | h |  |
| 10 | 低氮燃烧+烟气外循环FGR | TA020 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 4634 | h |  |
| 11 | 脱硝设施 | TA021 | 脱硝设施 | 脱硝设施运行时间 | 3572 | h |  |
| 12 | 除尘设施 | TA022 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1339 | h |  |
| 13 | 除尘设施 | TA023 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 1339 | h |  |
| 14 | 恶臭治理设施 | TA024 | 其他设施,其他设施,其他设施,其他设施 | 其他 | 5292 | h |  |
| 15 | 恶臭治理设施 | TA025 | 其他设施,其他设施,其他设施,其他设施 | 其他 | 5292 | h |  |
| 16 | 其他 | TA026 | 脱硝+脱硫设施 | 脱硝设施运行时间 | 3752 | h |  |
| 17 | 恶臭治理设施 | TA027 | 其他设施,其他设施 | 其他 | 3752 | h |  |

（二）污染治理设施异常运转信息

表3-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

| （超标时段） | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度（mg/m3） |  | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始时段-结束时段 |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

（三）结论

2023年度生产氨84.462万吨，尿素124.178万吨，三聚氰胺2.6万吨，环保治污设施运行正常，与主生产装置同步运行，6万吨三聚氰胺生产装置2023年5月底投入试生产

（四）自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表3-2 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

| 自动贮存/利用/处置设施编号 | 减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施 | 是否超能力贮存/利用/处置 | 是否超种类贮存/利用/处置 | 是否超期贮存 | 是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况 | 如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般固废临时贮存 - TS002 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |
| 危险废物临时贮存间 - TS001 |  | 否 | 否 | 否 | 否 |  |

四、自行监测情况

（一）正常时段排放信息

表4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度）（mg/m3） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 颗粒物 | 手工 | 100 | 12 | 4.3 | 10.8 | 6.59 | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化物 | 手工 | 700 | 12 | 60 | 186 | 119.83 | 0 | 0 |  |
| DA002 | 氨（氨气） | 手工 | / | 12 | 0.4 | 0.8 | 0.55 | 0 | 0 |  |
| DA003 | 颗粒物 | 手工 | 100 | 12 | 3.1 | 9.4 | 5.5 | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化物 | 手工 | 700 | 12 | 96 | 134 | 114.33 | 0 | 0 |  |
| DA004 | 氮氧化物 | 自动 | 50 | 12 | 27 | 39 | 33.5 | 0 | 0 |  |
|  | 二氧化硫 | 手工 | 50 | 12 | / | / | / | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 5.1 | 9.3 | 6.89 | 0 | 0 |  |
|  | 烟气黑度 | 手工 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| DA005 | 氨（氨气） | 手工 | / | 12 | 0.39 | 0.99 | 0.65 | 0 | 0 |  |
| DA006 | 颗粒物 | 手工 | 120 | 12 | 7.5 | 11.6 | 9.5 | 0 | 0 |  |
| DA007 | 甲醛 | 手工 | 25 | 14 | 0.02 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 |  |
|  | 氨（氨气） | 手工 | / | 14 | 0.5 | 0.98 | 0.64 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 手工 | 120 | 14 | 7.7 | 17.2 | 11.64 | 0 | 0 |  |
| DA009 | 氨（氨气） | 手工 | / | 12 | 0.39 | 0.99 | 0.65 | 0 | 0 |  |
| DA010 | 甲醛 | 手工 | 25 | 14 | 0.18 | 0.332 | 0.238 | 0 | 0 |  |
|  | 氨（氨气） | 手工 | / | 14 | 0.46 | 1.05 | 0.66 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 手工 | 120 | 14 | 9.9 | 14.5 | 12.04 | 0 | 0 |  |
| DA013 | 颗粒物 | 手工 | 120 | 12 | 5.8 | 9.4 | 6.86 | 0 | 0 |  |
| DA014 | 烟气黑度 | 手工 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | 二氧化硫 | 手工 | 50 | 12 | / | / | / | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 50 | 12 | 30 | 33 | 31.67 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 | 手工 | 20 | 12 | 5.1 | 8.5 | 6.98 | 0 | 0 |  |
| DA024 | 氮氧化物 | 自动 | 180 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 二氧化硫 | 手工 | 100 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 颗粒物 | 手工 | 20 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA025 | 颗粒物 | 手工 | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA026 | 颗粒物 | 手工 | 120 | / | / | / | / | / | / |  |
| DA027 | 氨（氨气） | 手工 | / | / | / | / | / | / | / |  |
| DA028 | 二氧化硫 | 手工 | 100 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 颗粒物 | 手工 | 20 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 林格曼黑度 | 手工 | 1 | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 氮氧化物 | 自动 | 180 | / | / | / | / | / | / |  |

表4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放速率(kg/h) | 排放速率有效监测数据数量 | 实际排放速率(kg/h) |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DA001 | 颗粒物 |  | 12.0 | 0.6532 | 1.8114 | 1.0497 | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 12.0 | 9.9 | 26.784 | 18.553 | 0 | 0 |  |
| DA002 | 氨（氨气） |  | 12.0 | 4.294E-4 | 0.00265 | 9.68E-4 | 0 | 0 |  |
| DA003 | 颗粒物 |  | 12.0 | 0.9664 | 2.726 | 1.704 | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 12.0 | 27.84 | 41.54 | 35.626 | 0 | 0 |  |
| DA004 | 氮氧化物 |  | 12.0 | 1.1008 | 1.4415 | 1.2657 | 0 | 0 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 12.0 | 0.1882 | 0.4259 | 0.2643 | 0 | 0 |  |
|  | 烟气黑度 |  | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  |
| DA005 | 氨（氨气） |  | 12.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| DA006 | 颗粒物 |  | 12.0 | 0.09393 | 0.2835 | 0.1526 | 0 | 0 |  |
| DA007 | 甲醛 |  | 14.0 | 0.00974 | 0.1106 | 0.05878 | 0 | 0 |  |
|  | 氨（氨气） |  | 14.0 | 0.108 | 0.514 | 0.274 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 14.0 | 2.8073 | 9.7786 | 4.9562 | 0 | 0 |  |
| DA009 | 氨（氨气） |  | 12.0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |  |
| DA010 | 甲醛 |  | 14.0 | 0.1068 | 0.2117 | 0.1255 | 0 | 0 |  |
|  | 氨（氨气） |  | 14.0 | 0.2333 | 0.661 | 0.344 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 14.0 | 5.02 | 9.555 | 6.441 | 0 | 0 |  |
| DA013 | 颗粒物 |  | 12.0 | 0.09 | 0.23 | 0.14 | 0 | 0 |  |
| DA014 | 烟气黑度 |  | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |  |
|  | 氮氧化物 |  | 12.0 | 1.0131 | 1.136 | 1.0759 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 12.0 | 0.1887 | 0.284 | 0.237 | 0 | 0 |  |
| DA024 | 氮氧化物 |  | 3.0 | 0.2794 | 0.2868 | 0.2835 | 0 | 0 |  |
|  | 二氧化硫 |  | 3.0 | 0.5214 | 0.6604 | 0.5851 | 0 | 0 |  |
|  | 颗粒物 |  | 3.0 | 0.188 | 0.2323 | 0.207 | 0 | 0 |  |
|  | 林格曼黑度 |  | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |  |
| DA025 | 颗粒物 |  | 3.0 | 0.0337 | 0.0524 | 0.041 | 0 | 0 |  |
| DA026 | 颗粒物 |  | 4.0 | 0.07645 | 0.1144 | 0.09725 | 0 | 0 |  |
| DA027 | 氨（氨气） |  | 3.0 | 2.52E-4 | 2.68E-4 | 2.598E-4 | 0 | 0 |  |
| DA028 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  | 未监测 |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  | 未监测 |
|  | 林格曼黑度 |  |  |  |  |  |  |  | 未监测 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  | 未监测 |

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

| 序号 | 生产设施/无组织排放编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 监测点位/设施 | 监测时间 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界 | 臭气浓度 | 20 | 厂界 | 20231227 | 10.0 | 否 |
|  |  | 颗粒物 | 1.0 | 厂界 | 20231227 | 0.287 | 否 |
|  |  |  | 1.0 | 厂界 | 20231227 | 0.207 | 否 |
|  |  | 硫化氢 | 0.06 | 厂界 | 20231227 | 0.009 | 否 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 4.0 | 厂界 | 20231227 | 1.24 | 否 |
|  |  | 氨（氨气） | 1.5 | 厂界 | 20231227 | 0.08 | 否 |
|  |  |  | 1.5 | 厂界 | 20231227 | 0.05 | 否 |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

| 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/L） | 有效监测数据（日均值）数量 | 浓度监测结果（日均浓度,mg/L） |  |  | 超标数据数量 | 超标率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |
| DW001 | 总氮（以N计） | 自动 | 20 | 12.0 | 7.38 | 12.2 | 9.845 | 0 | 0 |  |
|  | 氰化物 | 手工 | 0.2 | 12.0 | 0.004 | 0.022 | 0.0118 | 0 | 0 |  |
|  | 总磷（以P计） | 自动 | 0.5 | 12.0 | 0.02 | 0.27 | 0.128 | 0 | 0 |  |
|  | 氨氮（NH3-N） | 自动 | 10 | 12.0 | 0.136 | 3.89 | 2.62 | 0 | 0 |  |
|  | 挥发酚 | 手工 | 0.1 | 12.0 | 0.04 | 0.097 | 0.08 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 手工 | 50 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 11.92 | 0 | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 自动 | 80 | 12.0 | 35.0 | 46.0 | 40.58 | 0 | 0 |  |
|  | pH值 | 自动 | 6-9 | 12.0 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 0 | 0 |  |
|  | 石油类 | 手工 | 3 | 12.0 | 0.06 | 0.38 | 0.16 | 0 | 0 |  |
|  | 硫化物 | 手工 | 0.5 | 12.0 | 0.03 | 0.07 | 0.048 | 0 | 0 |  |
| DW002 | pH值 | 手工 | 6-9 | 12.0 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 手工 | 70 | 12.0 | 11.0 | 25.0 | 15.58 | 0 | 0 |  |
| DW003 | pH值 | 手工 | 6-9 | 12.0 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 手工 | 70 | 12.0 | 10.0 | 19.0 | 14.17 | 0 | 0 |  |
| DW013 | 氨氮（NH3-N） | 手工 | 15 | 12.0 | 0.077 | 2.58 | 1.86 | 0 | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 手工 | 100 | 12.0 | 43.0 | 48.0 | 45.5 | 0 | 0 |  |
|  | pH值 | 手工 | 6-9 | 12.0 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 0 | 0 |  |
|  | 悬浮物 | 手工 | 70 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 11.5 | 0 | 0 |  |
|  | 总磷（以P计） | 手工 | / | 12.0 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0 | 0 |  |

(二)非正常时段排放信息

表4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

| 起止时间 | 排放口编号 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

表4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

| 起止时间 | 生产设施/无组织排放编号 | 监测时间 | 污染物种类 | 监测次数 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） | 是否超标及超标原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

| 记录日期 | 排放口编号 | 污染物种类 | 监测设施 | 许可排放浓度限值（mg/m3） | 有效监测数据（小时值）数量 | 监测结果（折标，小时浓度，mg/m3） |  |  | 超标数据数量 | 超标率(%) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 最小值 | 最大值 | 平均值 |  |  |  |

（三）小结

2023年废水处理站在线监测因子氨氮、总氮、COD、pH、总磷，其他因子为人工监测，监测结果表明污染物达标排放；废气四个在线监测为两台锅炉，两台熔盐炉，熔盐炉因2023年5月28日开始试生产，在线监测结果达标排放

五、台账管理信息

(一)台账管理情况表

表5-1 台账管理情况表

| 序号 | 记录内容 | 是否完整 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原辅料、燃料使用量及原料、燃料硫元素占比 | 是 | 纳入生产运行管理 |
| 2 | 危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划执行指南》等标准及管理文件的相关要求；一般固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体环境管理台账相关标准及管理文件要求。 | 是 | 按照指南建立台账，自查 |
| 3 | 工艺设施、公用工程单元等主要设施名称、运行控制参数，尿素产量信息 | 是 | 纳入生产管理 |
| 4 | 1、污染治理设施运行参数；2、检查风机、泵、滗水器、围堰阀等有无故障、维修过程、运行情况； | 是 | 建立环保记录台账 |
| 5 | 记录开展手工监测日期、采样及监测方法、监测结果等 | 是 | 聘请第三方按照自行监测方案执行 |
| 6 | 非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息，记录故障原因，故障设施、故障期间污染物排放及应对措施 | 是 | 建立应急措施 |
| 7 | 污染治理设施名称、编号、污染物处理量、药剂消耗等。 | 是 | 建立台账记录 |

(二)小结

废水处理站后端环保治污设施，设立环境管理岗位；其他环保治污设施纳入生产管理。危险废物按照指南建立产生、转移记录

六、实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表6-1 废气排放量表

| 排放口类型 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） |  |  |  |  | 实际排放量（吨） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 有组织废气主要排放口 | DA001 | 一化一段炉废气排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 1.6551 | 1.75 | 1.671 | 3.687 | 8.7633 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 35.2077 | 33.068 | 58.156 | 23.843 | 150.2748 |  |
|  | DA002 | 一化中段惰气洗涤塔废气排放口 | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0.000597 | 0.000929 | 0.00139 | 0.004 | 0.0074 |  |
|  | DA003 | 二化一段炉废气排放口 | 颗粒物 | - | - | - | - | 391.57 | 2.7403 | 4.006 | 2.899 | 4.919 | 14.5641 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | 560.39 | 84.1388 | 64.919 | 62.964 | 88.058 | 300.0798 |  |
|  | DA004 | 二化快装锅炉1废气排放口 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 2.7342 | 0.495 | 2.604 | 0.694 | 6.5270 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0.4688 | 0.112 | 0.109 | 0.037 | 0.7265 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.4934 | 2.414 | 0.464 | 0.190 | 3.5616 |  |
|  |  |  | 烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0000 |  |
|  | DA005 | 二化4巴吸收塔废气排放口 | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0.01431 | 0.023 | 0.005 | 0.010 | 0.0523 |  |
|  | DA007 | 一化造粒塔废气排放口 | 甲醛 | - | - | - | - | / | 0.0718 | 0.2 | 0.192 | 0.041 | 0.5053 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0.1602 | 0.531 | 0.8 | 0.830 | 2.3210 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 4.2841 | 12.075 | 17.556 | 8.370 | 42.2852 |  |
|  | DA010 | 二化造粒塔废气排放口 | 甲醛 | - | - | - | - | / | 0.2333 | 0.308 | 0.25 | 0.390 | 1.1813 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | 355.79 | 0.5441 | 0.823 | 0.675 | 1.188 | 3.2301 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 12.455 | 16.708 | 15.63 | 15.492 | 60.2850 |  |
|  | DA014 | 二化快装锅炉2废气排放口 | 烟气黑度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0000 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | 24.976 | 0.0291 | 0.014 | 0.097 | 0.089 | 0.2291 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0.6019 | 0.298 | 2.09 | 1.910 | 4.8999 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0.1352 | 0.067 | 0.453 | 0.414 | 1.0692 |  |
|  | DA024 | 熔盐炉1废气排放口 | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 8.139 | 8.1390 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.3270 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 1.515 | 1.5150 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  | DA028 | 熔盐炉废气排放口 | 二氧化硫 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.1261 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0.7818 |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  | 氮氧化物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 10.424 | 10.4238 |  |
| 其他合计 |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 硫化氢 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 |  |  | SO2 | - | - | - | - | 24.976 | 0.4979 | 0.126 | 0.206 | 0.578825046 | 1.4087 |  |
|  |  |  | VOCs | - | - | - | - | 3.884352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | 氨（氨气） | - | - | - | - | 369.498 | 0.729203 | 1.377929 | 1.48139 | 2.033 | 5.621522 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | - | - | - | - | 392.218 | 21.7631 | 37.02 | 38.673 | 35.3690575 | 132.8252 |  |
|  |  |  | NOx | - | - | - | - | 560.39 | 122.6826 | 98.78 | 125.814 | 133.0676291 | 480.3442291 |  |

表6-2 废水排放量表

| 排放口类型 | 排放方式 | 排放口编码 | 排放口名称 | 污染物 | 许可排放量（吨） |  |  |  |  | 实际排放量（吨） |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 年度合计 |  |
| 主要排放口 | 直接排放 | DW001 | 废水处理站排放口 | 总氮（以N计） | - | - | - | - | 10.47 | 0.6572 | 0.6212 | 0.651 | 0.677 | 2.6064 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | - | - | - | - | / | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003 | 0.000313 | 0.002613 |  |
|  |  |  |  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | 0.262 | 0.0051 | 0.0041 | 0.0023 | 0.005 | 0.0165 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | 5.235 | 0.146 | 0.121 | 0 | 0.064 | 0.331 |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | - | - | - | - | / | 0.0013 | 0.0014 | 0 | 0.000313 | 0.003013 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0.5003 | 0.7249 | 0.639 | 0.667 | 2.5312 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | 41.88 | 1.663 | 1.556 | 1.509 | 1.044 | 4.263 |  |
|  |  |  |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 石油类 | - | - | - | - | / | 0.0627 | 0.0196 | 0.008 | 0.020356 | 0.110656 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | - | - | - | - | / | 0.0003 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0051 |  |
| 一般排放口 | 直接排放合计 |  |  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂直接排放合计 |  |  |  | 总磷（以P计） | - | - | - | - | / | 0.0051 | 0.0041 | 0.0023 | 0.005 | 0.0165 |  |
|  |  |  |  | 氨氮（NH3-N） | - | - | - | - | / | 0.146 | 0.121 | 0 | 0.064 | 0.331 |  |
|  |  |  |  | 氰化物 | - | - | - | - | / | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003 | 0.000313 | 0.002613 |  |
|  |  |  |  | pH值 | - | - | - | - | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  |  |  | 挥发酚 | - | - | - | - | / | 0.0013 | 0.0014 | 0 | 0.000313 | 0.003013 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | - | - | - | - | / | 0.5003 | 0.7249 | 1.079 | 0.667 | 2.9712 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | - | - | - | - | / | 0.0627 | 0.0196 | 0.008 | 0.020356 | 0.110656 |  |
|  |  |  |  | 总氮（以N计） | - | - | - | - | 10.47 | 0.6572 | 0.6212 | 0.651 | 0.677 | 2.6064 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | - | - | - | - | / | 1.663 | 1.556 | 1.509 | 1.044 | 4.263 |  |
|  |  |  |  | 硫化物 | - | - | - | - | / | 0.0003 | 0.0004 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0051 |  |

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/m3） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表6-4 废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度（折标，mg/L） | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（三）特殊时段废气污染物排放信息

表6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预警期间等特殊时段

| 日期 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可日排放量(kg) | 实际日排放量(kg) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

冬防等特殊时段

| 月份 | 废气类型 | 排放口编号/设施编号 | 污染物种类 | 许可月排放量(t) | 实际月排放量(t) | 是否超标及超标原因 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（四）结论

2023年废气、废水各排放口达标排放，废水主要污染物COD、氨氮排放浓度、总量双达标；废气主要污染物氮氧化物、颗粒物排放浓度、总量双达标

七、信息公开情况

(一)信息公开情况报表

表7-1 信息公开情况报表

| 序号 | 分类 | 许可证规定内容 | 实际情况 | 是否符合排污许可证要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公开方式 | 1、国家排污许可证信息公开平台。2、本单位信息公开专栏、信息亭、电子屏幕等场所。3、其他便于公众及时、准确获取信息的方式。 | 排污许可定期公示；按照自行监测方案监测的数据、频次定期在专门网站、废水处理站门口、厂大门公示 | 是 |  |
|  | 时间节点 | 及时公开，及时更新。 | 按照自行监测方案对监测数据及时公开、及时更新 | 是 |  |
|  | 公开内容 | 1、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；2、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；3、防治污染设施的建设和运行情况；4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；5、企业自行监测方案；6、排污许可证执行报告中的相关内容；8、其他应当公开的环境信息。 | 厂大门外有专门环保信息公示栏 | 是 |  |

(二)小结

按照环境信息公示的要求定期公示

八、企业内部环境管理体系建设与运行情况

说明企业内部环境管理体系的设置、人员保障、设施配备、企业环境保护规划、相关规章制度的建设和实施情况、相关责任的落实情况等。

建峰化工设立安全环保部，一名副经理，专职环境管理2名，质量检验部设置环保监测班，满足环境监测的需要，建立环境保护责任制、安全环保专门考核细则，隐患排查制度、污染物管理制度、分析频次管理办法，2023年开展责任关怀及环境管理体系

九、其他排污许可证规定的内容执行情况

建立环境风险管理制度、隐患排查制度、环境保护责任制等规章制度，法律法规及其他要求合规性及适用条款辨识、评价，开展环境因素/重要环境因素辨识、评价，突发环境事件应急演练工作

十、其他需要说明的情况

6万吨三聚氰胺于2023年5月28日试生产，80万吨尿素装置增加中亚系统，于2023年7月试生产